**高雄醫學大學109學年度能資源管理委員會第1次委員會議紀錄**

**開會時間：109年10月22日(星期四)上午9:00 開會地點：勵學大樓3樓視廳中心 會議室**

**主席：楊俊毓主任委員**

**出席人員：許智能委員、周汎澔委員(陳朝政代)、戴嘉言委員、袁行修委員(請假)**

**陳贊如委員(林榮峙代)、黃 斌委員(請假)、吳進欽委員(請假)、李維哲委員(請假)、蔡婉琪委員(許歆宜代)、許芳益委員(請假)、陳義龍委員、林韋佑委員(請假)、胡家琪委員、潘俊鴻委員、陳信福委員、**

**郭安佳委員、彭崑旺委員、李宜蓁委員、鐘于萱委員(請假)、**

**陳宥亘委員(請假)、馮包晶瀅委員、陸文德委員(請假)** 。

**列席人員：通識中心 (黃芷翎代)、圖資處謝志昌組長**

**記錄人員：郭安佳**

**壹、主席致詞：宣佈開會**。

**貳、管理代表陳信福報告：(詳開會簡報略)**

1. 簡報第4頁「用電管理KPI請增加電費比較情形」列為持續追蹤事項，並於總處務會議討論電費公告於總務處網頁之可行性，也邀請副學務長一起討論。
2. 簡報第5頁「請於EUI註記說明每棟用電監控之限制性」列為持續追蹤事項。
3. 簡報第7頁用電顯示板依規劃上傳後結案。
4. 簡報第9頁「國研10~12樓附設醫院空調用電，請先了解未限時、未控溫原因，再討論後續作法」列為持續追蹤事項，請總務處調閱國研10~12樓平面圖，瞭解未限時、未控溫原因，並釐清管理責任後，提總處務會議討論。
5. 簡報第9頁「109年節電計畫增加濟世大樓CH3冰水主機汰舊換新」本次會議辦理情形調整為：「預算有條件通過，專案評估報告轉陳董事會核准後，再進行發包」。
6. 請營繕組儘速於總務處會議，提出濟世大樓CH3冰水主機汰舊換新之專案評估報告。
7. 請總務處將學生宿舍B、S、N館，已拆除之熱泵設備移至學生宿舍A館使用。
8. 請通識中心溶入綠能課程，開放給學生參與分析研討，例如:用電、垃圾減量…等，以推廣校務執行成效，促進節省能資源認知。
9. 請通識中心會同學務處研擬成立綠能社團之可行性。

**參、提案討論：**

**提案一、確認前次能資源管理委員會議之決議事項。**

**說明：**

1. 「用電管理KPI請增加電費比較情形」…等5案擬予以結案。
2. 「國研大樓…等棟「每月EUI」擬按月公告校務資訊系統，以供各大樓瞭解用電情形」…等5案擬持續追蹤。

**決議：**「用電管理KPI請增加電費比較情形」(簡報第4頁)、「請於EUI註記說明每棟用電監控之限制性」(簡報第5頁)及「國研10~12樓附設醫院空調用電，請先了解未限時、未控溫原因，再討論後續作法」(簡報第9頁)等3項列為持續追蹤事項。

**提案二、決定有關於持續改進的機會。**

**說明：**

1. 為符合明年目標(年平均節電率1.2%)，建議109年已編列預算，待審核中之2項行動計畫擬列入下年度(110)行動計畫。
2. 依內部稽核、委員會審查機制運行以檢視ISO 50001運行之有效性，目前尚未發現無法運行之難處，故擬不調整。

**決議：照案通過。**

**提案三、檢討能源政策之適用性。**

**說明：**依新版ISO 50001條文，目前尚符合標準要求，擬不調整。

**決議：照案通過。**

**提案四、能源績效指標或能源基線之變更。**

**說明：**109全校用電量與能源基線比較下，未連續3個月超出-5%，顯示全校用電趨勢均於合理值，擬不調整。

**決議：照案通過。**

**提案五、當目標、能源標的、行動計畫或其他能源管理系統之要項未達成所採取之措施。**

**說明：**依能源政策「力行能源績效持續改善」，訂定109年平均節電率1.2% 為目標，截至目前已節電約23萬度，年平均節電率1.8%，已符合目標、標的。

**決議：照案通過。**

**提案六、強化與營運流程整合之機會。**

**說明：**將持續透過系統運作，於未來發掘與營運過程相關之整合機會。

**決議：照案通過。**

**提案七、適任性、認知及溝通之改進。**

**說明：**因應ISO 50001轉新版，已調整本校作業程序部分內容，請各單位主管協助宣達。

**決議：照案通過。**

**伍、臨時動議：無。**

**陸、散會：上午 10 時 15 分。**