高雄醫學大學97.98.99.100年能源績效指標統計表

1-用電: (1)96年21,566 ,800度/年.175.78 kwh /m2-y.(2,640.72 kwh /人-y).

(2)97年20,814,259度/年(-752,541kwh/y .-3.49%).169.64 kwh /m2-y. (2,548.58 kwh /人-y).

(3)98年19,683,200度/年(-1,131,059kwh/y .-5.43%).159.58 kwh /m2-y. (2,475.25 kwh /人-y).

(4)99年19,695,600度/年(+12,400kwh/y .+0.06%).160.57 kwh /m2-y. (2,426.16 kwh /人-y).

(5)100年19,932,400度/年(+236,800 kwh/y .+0.12%).156.26 kwh /m2-y. (2,455.33 kwh /人-y).

(6)以96年為基礎.至100年節能目標設定-3%,實際節電為-5.25 %,達成率175%.

2-用水: (1)96年220,480度/年.1.80 m3/m2-y.(27 m3/人-y).

(2)97年219,183度/年(-1,297 m3/y .-0.59%).1.78 m3/m2-y.(26.84 m3/人-y).

(3)98年158,301度/年(-60,882m3/y .-27.78 %).1.28 m3/m2-y.(19.90 m3/人-y).

(4)99年167,417度/年(+9,116m3/y .+5.76 %).1.36 m3/m2-y.(20.62 m3/人-y).

(5)100年153,118度/年(-14,299 m3/y .-8.50 %).1.20 m3/m2-y.(18.86 m3/人-y).

(6)以96年為基礎.至100年節能目標設定-20%,實際節水為-30.52 %,達成率153%.

3-用油: (1)96年2,7 00公升/年. 0.02 l/m2-y.(0.33 l/人-y).

(2)97年2,400公升/年(-300 l/y .-11.11 %)..0.02 l /m2-y.(0.29 l/人-y).

(3)98年2,500公升/年(+100 l/y .+ 4.17 %).0.02 l/m2-y.(0.31 l /人-y)

(4)99年2,400公升/年(-100 l/y .-4.00 %).0.02 l /m2-y.(0.30 l/人-y).

(5)100年2,178.6公升/年(-231.7l/y .-9.6 %).0.01 l /m2-y.(0.26 l/人-y).

(6) 以96年為基礎.至100年節能目標設定-5%,實際節油為-9.43 %,達成率189%.

4-用瓦斯: (1)96年51,600度/年. 0.42 m3/m2-y.(6.32 m3/人-y).

(2)97年52,536度/年(+936m3/y .+ 1.81 %).0.43 m3/m2-y.(6.43 m3/人-y).

(3)98年40,549度/年(-11,987m3/y .- 22.82%).0.33 m3/m2-y.(5.10 m3/人-y)

(4)99年38,489度/年(-2,060m3/y .- 5.08 %).0.31 m3/m2-y.(4.74 m3/人-y).

(5)100年43,241度/年(+4,752 m3/y .+ 12%).0.33 m3/m2-y.(5.32 m3/人-y).

(6) 以96年為基礎.至100年節能目標設定-10%,實際節瓦斯比為-15.09 %,達成率151%.

高雄醫學大學97.98.99.100年溫室氣體盤查統計表

(1)97年13,404公噸/年. 0.11公噸/ m2-y.(1.64公噸/人-y).

(2)98年12,633公噸/年. 0.10公噸/ m2-y.(1.59公噸/人-y)

(3)99年12,374公噸/年. 0.10公噸/ m2-y.(1.52公噸/人-y)

(4)100年12,412公噸/年. 0.10公噸/ m2-y.(1.52公噸/人-y)

計算基準:97年122,693.57 m2.8,167人. 98年123,342.57 m2.7,952人. 99年122,662.63 m2.8,118人.100年127,560 m2.8,118人.    101-09-18      an-jia guo